Author: Белодедов

1. Задание:
f, Гц | P_вых, Вт | U_вх, В | U_вых, В | К_п, %
1000.00 | 500.00 | 208.00 | 380.00 | 0.050

2. Параметры трансформатора:
Материал сердечника | Лента 0,1мм
Тип сердечника | Кольцевой
Число витков первичной обмотки N_1 | 116
Диаметр провода первичной обмотки d_1 , мм | 1.355140
Число витков вторичной обмотки N_2 | 150
Диаметр провода вторичной обмотки d_2 , мм | 1.002591
Требуемое окно сердечника, мм^2 | 142.86

3. Параметры выпрямителя:

Максимальное обратное
напряжение диодов U_обр.max, В

190.00

Максимальный прямой ток диодов I_пр.max , А | 1.58
Максимальная мощность диодов P_max, Вт | 0.55
Верхнее значение рабочей частоты диодов f_max, Гц | 2000
Сопротивление нагрузки R, Ом | 240.67
Ёмкость фильтрующего конденсатора C, мкФ | 2077.562327

Максимальное рабочее напряжение
конденсатора U_раб., В

570.00